- 原子吸收分光光度计安装调试须知

感谢您选购了由我公司提供的上海仪电分析仪器有限公司，为了保证仪器的顺利安装，现将安装准备须知寄给您，请您仔细阅读以下说明，按其要求逐项落实就绪后，将此回执寄回，谢谢合作！

说明：

1．本通知中的项目由您准备，请于接到通知后的二十天内做好准备，并在回执中逐项填写和落实。如有问题，请速与我公司联系。联系电话：020－34050006，传真号码：020－34050215。

2．当您提货时，若发现包装箱已经破损或有违反运输要求的情况，请与运输部门签字确认。

3．仪器到达现场后，马上通知我公司安排安装日期，届时安装调试工程师将在工作现场安装调试。

4．若场地准备达不到安装要求或配置不全，不能如期调试的，下次调试费用（旅差费、人工费、住宿费） 由用户支付。

5．如果您不是最终用户，请您务必将此表转交最终用户，以免影响仪器的安装。

- 广州广一科学仪器有限公司

回执

| 仪器型号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 4510/4530 | 基本条件：高纯水，干净的容量瓶，光谱纯试剂，其他实验室基本条件 □ |  |
|  | 气源 | 乙炔气：纯度>99.9％ 1瓶 □ |
|  | 环境 | 温度＋5℃－35℃，相对湿度<85％，室内无大的空气流动，必须安装排风装置 □ （详见下图所示） |
|  | 电源 | 220V±10％，50HZ／60HZ ，功率>1KW，专用接地线，接地电阻<10Ω □ |
|  | 插座 | 形状 220V/10A 5个 □ |
|  | 标样 | Cu ， 1mg／L， 2mg／L， 3mg／L □ |
| 4510GF | 氩气 | 纯度>99．9％ 1瓶 □ |
|  | 水源 | 流量：2升／分，实验室用皮带式水龙头 1个 □ |
|  | 电源 | 220V／30A，交流电源一组，功率>6KW，（插座在附件内），专用接地线 □ |
|  | 标样 | CU，10ug／L，20ug／L，30ug／L或Cd，1ug／L，2ug／L，4ug／L □ |

调试标准按上海仪电分析仪器有限公司标准调试。

墙

3                        600mm

150mm

1     2                  4           工作通道

250mm

900

1000mm

400mm

mm

4

400mm

600mm

1111                            100

100mm

300mm

实验台正面

2800mm

1000mm

1．实验台	2．4510GF（选配件）  3．4530F/4510F主机		4．工作站系统（即PC机、打印机、显示器）。用户单位                                        地址

联系人                  传真                  电话                      邮编