气相色谱仪安装调试须知

感谢您选购了由我公司提供的气相色谱仪，为了保证仪器顺利安装，现将安装准备须知交付给您，请您仔细阅读以下说明，按其要求逐项落实就绪后，将此回执寄回，谢谢合作！

说明：

- 本通知中的项目由您准备，请于接到通知后的十天内做好准备，并在回执中逐项填写和落实。如有问题，请速与我公司联系。联系电话：020－34050005，34050006，传真号码:020-34050215。

- 当您提货，若发现包装箱已经破损或有违反运输要求的情况，请与运输部门签字确认。

- 仪器到达现场后，马上通知我公司安排安装日期，届时安装调试工程师将在工作现场安装调试。

- 若场地准备达不到安装要求或配置不全，不能如期调试的，下次调试费用（旅差费、人工费、住宿费）由用户支付。

- 如果您不是最终用户，请您务必将此表转交最终用户，以免影响仪器的安装。

广州广一科学仪器有限公司

回  执

以下为场地准备要求，如您准备好条件，请在□中打勾。

| 仪器型号 | # 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # GC | # 气源 | 载气 | 纯度＞99.99% 1瓶 □ |
|  |  | 氢气 | 纯度＞99.99% 1瓶 □ |
|  |  | 无油空气 | 尽量纯净干燥空气 1瓶 □ (或空气压缩机一台) |
|  | 工作现场电源 | 电源 | 220V±10%50Hz 功率>4000W □ 接地电阻<10Ω |
|  |  | 插座 | 形状 220V/10A 8只 □ 220V/15A 3只 |
|  |  | 必须准备抗干扰稳压电源 | >3000W 1台 □ |
|  |  | 工作台 | 承重>80kg 1个 □ |

调试标准按本仪器制造商（上海仪电科学仪器有限公司/北京北分瑞利分析仪器有限公司）的标准调试。

用户单位

地    址                                         邮编

联 系 人               电话                      传真